**附表2**

江西省城市集中式供水单位监督检查得分情况统计表

赣州 市卫生健康委（盖章） 填报日期：2020年9月7日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供水单位名称 | 设计日供水能力(万吨) | 卫生许可得分 | 组织管理得分 | 工作档案得分 | 制水工艺得分 | 实验室管理得分 | 供管水人员得分 | 涉水产品得分 | 水质快检得分 | 水质检验得分 | 总得  分 | 结果判定 | 是否下达整改意见 | 是否整改到位 | 是否立案查处 | 是否结案 | 罚没款（万元） |
| 赣州水务集团有限责任公司第一水厂 | 12 | 8 | 9 | 5 | 19 | 12 | 8 | 7 | 5 | 25 | 98 | 优秀 | 是 | 是 | 否 |  |  |
| 赣州市水务集团有限责任公司第二水厂 | 15 | 8 | 9 | 6 | 20 | 12 | 8 | 2 | 5 | 25 | 95 | 优秀 | 是 | 是 | 否 |  |  |
| 赣州水务集团有限责任公司第三水厂 | 20 | 8 | 9 | 5 | 20 | 12 | 8 | 7 | 5 | 25 | 99 | 优秀 | 是 | 是 | 否 |  |  |
| 赣州水务集团南康自来水有限公司 | 20 | 8 | 6 | 3 | 20 | 12 | 8 | 7 | 5 | 25 | 94 | 优秀 | 是 | 是 | 否 |  |  |
| 赣州水务集团有限公司龙华水厂 | 20 | 8 | 6 | 3 | 20 | 12 | 8 | 5 | 5 | 25 | 92 | 优秀 | 是 | 是 | 否 |  |  |
| 赣州水务集团赣县区自来水有限公司 | 12 | 8 | 9 | 6 | 19 | 12 | 8 | 7 | 5 | 20 | 94 | 优秀 | 是 | 否 | 否 |  |  |
| 崇义县水务集团有限公司 | 6 | 8 | 9 | 6 | 19 | 12 | 8 | 7 | 5 | 18 | 92 | 优秀 | 是 | 否 | 否 |  |  |
| 上犹县自来水公司 | 3 | 8 | 9 | 6 | 20 | 8 | 8 | 7 | 12 | 18 | 96 | 优秀 | 是 | 否 | 否 |  |  |
| 大余县章江供水有限责任公司 | 5 | 8 | 10 | 6 | 20 | 2 | 8 | 7 | 7 | 16 | 96 | 优秀 | 是 | 是 | 否 |  |  |
| 定南县自来水公司 | 3.5 | 8 | 9 | 6 | 20 | 12 | 8 | 7 | 3 | 14 | 87 | 良好 | 是 | 是 | 否 |  |  |
| 全南县自来水有限公司 | 4 | 8 | 9 | 6 | 19 | 12 | 8 | 7 | 5 | 19 | 88 | 良好 | 是 | 是 | 否 |  |  |
| 龙南供水有限责任公司 | 2 | 8 | 7 | 6 | 18 | 10 | 5 | 3 | 5 | 18 | 80 | 良好 | 是 | 是 | 否 |  |  |
| 江西省龙南润泉供水有限责任公司 | 2 | 8 | 9 | 3 | 20 | 12 | 8 | 5 | 5 | 19 | 89 | 良好 | 是 | 是 | 否 |  |  |
| 江西省会昌润泉供水有限公司小坝净水厂 | 4 | 8 | 9 | 6 | 20 | 12 | 8 | 7 | 5 | 22 | 97 | 优秀 | 否 | 否 | 否 |  |  |
| 宁都县供水公司 | 5 | 8 | 9 | 6 | 20 | 12 | 5 | 7 | 5 | 23 | 95 | 优秀 | 是 | 是 | 否 |  |  |
| 石城县润泉供水有限公司 | 3.5 | 8 | 9 | 6 | 20 | 12 | 13 | 5 | 6 | 17 | 96 | 优秀 | 是 | 是 | 无 |  |  |
| 江西省信丰润泉供水有限公司（城东水厂） | 10 | 8 | 5 | 6 | 19 | 12 | 8 | 5 | 5 | 20 | 88 | 良好 | 是 | 是 | 否 |  |  |
| 兴国县自来水公司 | 5 | 8 | 8 | 6 | 18 | 12 | 6 | 7 | 5 | 24 | 94 | 优秀 | 是 | 是 | 否 |  |  |
| 江西省寻乌润泉供水有限公司（九曲湾水厂） | 3.5 | 8 | 8 | 5 | 18 | 11 | 8 | 7 | 4 | 25 | 94 | 优秀 | 是 | 是 | 否 |  |  |
| 江西省寻乌润泉供水有限公司（大路水厂） | 5.0 | 8 | 8 | 5 | 20 | 12 | 8 | 7 | 4 | 25 | 97 | 优秀 | 是 | 是 | 否 |  |  |
| 于都县自来水公司贡江南区水厂 | 10 | 8 | 9 | 6 | 20 | 10 | 8 | 7 | 12 | 18 | 98 | 优秀 | 是 | 是 | 否 |  |  |
| 江西省瑞金润泉供水有限公司（南华水厂） | 4 | 8 | 6 | 3 | 20 | 12 | 8 | 2 | 5 | 23 | 87 | 良好 | 是 | 是 | 否 |  |  |
| 江西省瑞金润泉供水有限公司（南陈石湖水厂） | 10 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 8 | 7 | 5 | 23 | 88 | 良好 | 是 | 是 | 否 |  |  |
| 江西省安远润泉供水有限公司水厂 | 2.5 | 8 | 9 | 6 | 20 | 12 | 8 | 7 | 5 | 18 | 93 | 优秀 | 否 | 否 | 否 |  |  |
| 安远县九龙自来水有限责任公司 | 0.2 | 8 | 9 | 0 | 17 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 52 | 不合格 | 是 | 否 | 否 |  |  |

填表人：徐文增 联系电话：0797-8291310 审核人：张珏